## OPZ - szczegółowy do cz. II
Załącznik nr 9 do SWZ
Wyposażenie zaplecza gastronomicznego
L.p. | Nazwa urządzenia / asortymentu | Ilość [szt]
Użyte poniżej w zestawieniu wyrażenie STAL oznacza stal nierdzewną kwasoodporną o wysokiej odporności na korozję tupu AISI 304 lub równoważną. Zawartość [%] C Si Mn Cr Mo Ni N S P max max max - - 8 max max max 0,07 1 2 19,50 - 10,50 0,11 0,015 0,045 Właściwości mechaniczne twardość w stanie zmiękczonym - co najmniej 215 HB wytrzymałość na rozciąganie Rm - 500 – 700 MPa granica plastyczności Re - 190 MPa Procesy technologiczne temperatura przesycania temp. 1000 – 1100 °C
ZMYWALNIA
1. | Stanowisko ze zlewem 2-komorowym po lewej stronie, z otworem pod baterię, z półką, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1800x600x850 mm ± 10% w zestawie z syfonem W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. | 1
2. | Bateria ze spryskiwaczem i napełniaczem do stanowiska ze zlewem | 1
3. | Zmywarka uniwersalna na kosze 50x50cm z dwoma zespolonymi, równoległymi ramionami myjąco płuczącymi dającymi możliwość samodzielnego rozebrania do czyszczenia każdej z dysz. Urządzenie wyposażone w system termostop zabezpieczający przed płukaniem zimną wodą, pompę podnoszącą ciśnienie płukania oraz komplet pomp dozujących środki myjący i nabłyszczający. Zmywarka z przetłoczeniami wygłuszającymi oraz podwójną ścianą drzwi. Sterowanie mechaniczne z dwoma programami myjącymi 120 i 180 sekund. W zestawie 3 kosze. Minimalna wysokość mytych naczyń 345mm. Zużycie wody na jeden cykl do 2,3L. Wymiar urzadzenia 590x600(+390)x(H)850 mm ± 10% Moc: do 5,15kW, zasilanie: 230V. Zewnętrzny automatyczny, solny uzdatniacz wody w komplecie. | 1
4. | Podstawa do zmywarki do naczyń ze stali nierdzewnej, wymiary zewnętrzne (mm): 580x520x(H)500 b. podstawa z dwoma parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm. Wymiary ± 10% | 1
5. | Zmiękczacz do wody automatyczny do zmywarki uniwersalnej, napięcie 230 V | 1
6. | Stanowisko przyścienne ze stali nierdzewnej z półką, wymiary: 1000x600x850 mm ± 10% | 1
7. | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, z drzwiami suwanymi do magazynowania naczyń, wymiary: 850x700x2000 mm | 1
KUCHNIA
8. | Zamrażarka 2-drzwiowa, ze stali nierdzewnej, agregat na dole, ilość drzwi: 2, wymiary: 943x700x850 mm ± 10%, moc: do 6,95 kW, napięcie 230 V | 1
9. | Półka wisząca ze stali nierdzewnej, przestawna,podwójna, wymiary: 1500x400x660 mm ± 10% | 1
10. | Stanowisko ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie, z otworem pod baterię, z półką, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1300x600x850 mm ± 10% w zestawie z syfonem | 1
11. | Bateria umywalkowa łokciowa do stanowiska ze zlewem | 1
12. | Lodówka z blatem, 2-drzwiowa, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1360x600x850-860 mm ± 10% | 1
13. | Stanowisko ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie, z otworem pod baterię, z półką, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1400x600x850 mm ± 10% w zestawie z syfonem | 1
14. | Bateria umywalkowa łokciowa do stanowiska ze zlewem | 1
15. | Stanowisko z basenem 1-komorowym ze stali nierdzewnej, wymiary: 800x600x850 mm ± 10%, komora basenu h=300 mm w zestawie z syfonem | 1
16. | Batria ze spryskiwaczem i napełniaczem do stanowiska z besenem | 1
17. | Regał magazynowy,półki perforowane, ze stali nierdzewnej, wymiary: 600x600x1800 ± 10% | 1
18. | Piec konwekcyjno-parowy 5-cio lub 6-cio półkowy. Półka nie mniejsza niż GN 2/3. Napięcie nie mniejsze niż 5,25 kW ale nie większe niż 7 kW. Nawilżanie komory: bezpośredni natrysk. Maksymalne wymiary zewnętrzne 750x773x675 mm. Dopuszczalny mniejszy rozmiar zewnętrzny. Zewnętrzny uzdatniacz wody w komplecie. | 1
19. | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy dostosowana wymiarowo do oferowanego pieca, z szafką otwieraną, a otworem na odpływ do pieca. Odpływ odprowadzany będzie do pojemnika w podstawie ze względy na brak odpływu wody w przeznaczonym na piec miejscu. | 1
20. | Stanowisko robocze z szafką z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1600x700x850 ± 10% | 1
21. | Kuchenka indukcyjna podwójna, z polami do garnków rondli i patelni o Ø od120 mm do 220mm, moc: 3500 W, napięcie 230 V, wymiary: 300x580x64 mm ± 10% | 2
22. | Stanowisko centralne mobilne (na kółkach, z czego 2 blokowane hamulcem), przelotowe z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej, wymiary: 1000x700x850 mm ± 10% | 1
ROZDZIELNIA KELNERSKA
23. | Umywalka ceramiczna ścienna, maksymalne wymiary 330x230 mm w zestawie z syfonem | 1
24. | Bateria do umywalki | 1
MAGAZYN OGÓLNY
25. | Lodówka ze stali nierdzewnej, półki w satndardzie GN 2/1, pojemność nie mniejsza niż 589 l, wymiary zewnętrzne nie większe niż 740x830x2000 mm | 2
26. | Zamrażarka ze stali nierdzewnej, pojemność 360-400 l, wymiary zewnętrzne nie większe niż: 600x650x1890 mm | 1
27. | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej,półki pełne, wymiary: 1200x600x1800 ± 10% | 1
28. | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, półki pełne 800x600x1800 ± 10% | 1
PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ MAGAZYNEM
29. | Stanowisko z dwoma zlewami (komory umieszczone skrajnie po prawej i lewej stronie) z otworami pod baterie i z półką, wymiary: 1600x600x850 mm ± 10% w zestawie z syfonem | 1
30. | Bateria łokciowa do stanowiska z dwoma zlewami | 2
31. | Umywalka zabudowana ze stali nierdzewnej, z otworem pod baterię wymiary: 400x410x240 mm ± 10% w zestawie z syfonem | 1
32. | Bateria do umywalki | 1
33. | Stanowisko ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie, z otworem pod baterię, z półką, ze stali nierdzewnej, wymiary: 850x600x850 mm ± 10% w zestawie z syfonem | 1
34. | Bateria do stanowiska ze zlewem | 1
35. | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, wymiary: 360x530x245 mm ± 10% | 1
36. | Lodówka ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, pojemność 361-400 l, wymiary: 600x600x1850 mm ± 10% | 1
37. | Lodówka lakierowana, wnętrze z ABS, pojemność 129-200 l, wymiary: 600x600x850 ± 10% | 1
38. | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, półki pełne, wymiary: 1200x500x1800 mm ± 10% | 1
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
39. | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, półki pełne, wymiary: 1200x500x1800 mm ± 10% | 1
MAGAZYN ARTYKUŁÓW SUCHYCH
40. | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, półki pełne, wymiary: 700x600x1800 mm ± 10% | 2
POMIESZCZENIE SOCJALNE
41. | Szafka socjalna dwudzielna podwójna, wymiary: 800x450x1700 mm ± 10% | 2
BAR
42. | Kostkarka nablatowa bez stałego podłączenia wody, obudowa ze stali nierdzewnej, moc 160 W, napięcie 230 V, wymiary: 380x435x431 mm ± 10% | 1
43. | Ekspres do kawy 2-kolbowy, z bojlerem o pojemności minimum 10,5 l, stałe przyłacze wody z możliwością pracy na zbiorniku wewnetrznym, przyciski dozowania ręcznego i programowalne 4 porcje na każdą z grup, grupy podwyższone pozwalające na zastosowanie naczyń o wysokości 122 mm, dwie dysze spieniania i dysza goracej wody, moc 3,9 kW, napięcie 230 V, wymiary: 745x525x511 mm ± 10% | 1
44. | Elektroniczny młynek do mielenia kawy z bezpośrednim namielaniem do kolby w 3 trybach mielenia: doza pojedyńcza, doza podwójna oraz doza ręczna /ciągła, moc: 350W, zasilanie 230 V, żarna ze stali nierdzewnej Ø64 mm, zbiornik na kawę ziarnistą 1,5 kg, wymiary: 230x270x615 mm ± 10% | 1
45. | Lodówka barowa na butelki 2-drzwiowa, pojelność 228- 235 l, drzwi suwane, moc 0,22 - 0,29 kW, napęcie 230 V, wymiary: 900x500x900 mm ± 10% | 1
46. | Witryna ekspozycyjna chłodnicza, pojemność 300 l, moc 0,48 kW, napięcie 230 V, wymiary: 915x675x1210 mm ± 10% | 1